И Н С Т Р У К Ц И Я

о мерах пожарной безопасности в помещениях библиотеки

СГБОУПО  «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»

(для работников библиотеки, сотрудников, преподавателей и студентов)

Севастополь

2016г.

УТВЕРЖДАЮ

директор

СГБОУПО «Севастопольский

медицинский колледж

имени Жени Дерюгиной»

___________Серебренникова О.В.

«___» ___________________ 2016г.

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПОМЕЩЕНИЯХ БИБЛИОТЕКИ

1. Общие  требования  пожарной  безопасности

1.1. Ответственность за пожарную безопасность несет директор колледжа, заместитель директора по безопасности  и  заведующий библиотеки.

Ответственные обязаны:

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в помещении.

- следить за состоянием системы отопления, электрооборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

- после окончания работы проконтролировать уборку помещений, отключить электросеть, за исключением дежурного освещения.

- содержать исправными и постоянно готовыми к действию средства пожаротушения, связи   сигнализации и уметь ими пользоваться.

- допускать к работе в помещениях библиотеки лиц, прошедших противопожарный инструктаж.

1.2. Сотрудники, работающие в библиотеке, обязаны:

- знать  пожарную  опасность помещения,  а так же применяемых в нем веществ и материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними.

- строго соблюдать установленные правила и требования настоящей инструкции, не допускать действий, которые могут привести к пожару;

- знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

- по окончании работы проверить и привести в порядок свое рабочее место (отключить ПЭВМ, другие приборы и аппараты).

1.3.  Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке - в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования  пожарной  безопасности  по  предупреждению  пожара

или  загорания

2.1. Помещения библиотеки должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

2.2. Помещения читальных залов должны быть оборудованы двумя эвакуационными выходами. Двери эвакуационных выходов не должны запираться на замок, который невозможно открыть изнутри без ключа.

2.3. Против дверных проемов помещений книгохранилищ предусматривать проходы шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра.

2.4.  Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого типа.

2.5.  Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.

2.6.  В помещениях библиотеки запрещается:

- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- устанавливать и применять бытовые электронагревательные и электрообогревательные приборы.

- курить.

- загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения.

- складировать объекты хранения в проходах.

- использовать деревянные подставки, поддоны, стеллажи и т.д. без обработки их огнезащитным составом.

3. Требования  по  действиям  на  случай  пожара

Каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

3.1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону прямой связи или по № 101.

3.2. Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей, согласно плану эвакуации.

3.3. Оповестить о месте пожара директора колледжа.

4. Оказание  первой  помощи  при  ожогах

4.1. При загорании на пострадавшем одежды, надо быстро набросить на него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Нельзя бежать в горящей одежде, т.к. ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.

4.2. При оказании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к обожженному месту различные вещества и материалы, т.к. удаляя их, легко можно создать благоприятные условия для заражения ран.

4.3. При небольших по площади ожогах первой и второй степени надо положить на обожженный участок кожи стерильную повязку.

4.4. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а надо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх их следует положить стерильную повязку и направить пострадавшего к врачу.

4.5. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.

4.6. Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.

Инструкция разработана на основе «Правил пожарной безопасности в РФ».